团  体  标  准

《燃气用聚乙烯管道熔接技术导则》

编制说明

标准起草小组

二O二O年八月

一、标准制定的目的和意义

燃气用聚乙烯管道因具有耐腐蚀、寿命长、性能稳定、流体阻力小和造价低等优异性能，目前广泛应用于城市燃气管道的输送。同时焊接工艺施工环境相对比较温和，目前常用的焊接工艺包括热熔对接法和电熔连接法两大类，在施焊操作过程中均不会出现温度过高或产生影响操作人员的辐射影响。相对于金属焊接操作，聚乙烯管道焊接具有操作劳动强度低、设备自动化程度高、施工环境较友好等优势，但是其焊接质量目前仍缺乏有效可靠的无损检测手段，其质量控制主要通过确保人员操作规范、焊机质量、材料质量、焊接工艺过程等环节来控制。

尽管国家相关规范明确规定聚乙烯燃气管道焊接作业时，作业人员必须持相应的特种设备操作人员证、聚乙烯燃气管材、管件和阀门应为取得特种设备制造许可制造单位生产合格且聚乙烯燃气管材应经当地监督检验合格、焊接设备每年度经性能检验合格、施工工艺应符合相关的规范和标准等，但是缺乏较为系统的全面的焊接作业的导则，而除聚乙烯燃气管以外的其他管道焊接情况，其作业更是不够规范，同时不同燃气公司的管理要求、不同施工单位的作业方式都相差较大。

广东地区目前聚乙烯燃气管道的安装和旧管网改造，大部分采用热熔焊接和电熔焊接工艺。由于缺乏相对统一明确的聚乙烯管道焊接技术标准，目前广州燃气集团有限公司、深圳市燃气集团股份有限公司、中国燃气控股有限公司和港华燃气公司等燃气公司的焊接质量控制方法和要求差异较大，其中港华燃气公司依据原香港的管理模式进行，部分燃气公司也参考其管理模式，但不可忽视不少燃气公司对其焊接作业规范的管理相对薄弱的现象。在作业人员管理方面，近两年对燃气公司其持证上岗要求明显加强，绝大部分燃气公司杜绝了无证人员上岗的现象。在材料管理方面，燃气管道元件质量因相关部门管理严格，很少出现以次充好的现象，但不可避免出现施工时材料管理不善或错用的问题。在设备管理方面，燃气公司对其质量越来越重视，随着相关标准的颁布实施，施工单位使用的焊机基本做到了不超过一年的性能检验合格。在焊接工艺控制方面，由于国家对燃气公司安装单位取证要求有一定要求，因而在焊接工艺控制和工艺评定环节是重要的工作，同时燃气公司和相关的监督机构也有相应的要求。

我院作为2008年国家授权的首批非金属材料（聚乙烯）焊工考试机构之一，一直致力于聚乙烯管道焊接作业培训和焊接质量控制相关工作，积累了材料质量监控、焊接设备检验、焊接作业人员培训及取证、焊接工艺评定等方面实践经验，并负责编制了《燃气用埋地聚乙烯管道电熔焊接作业导则》（DBJ440100/T 166-2012）和《燃气用埋地聚乙烯管道热熔焊接作业导则》（DBJ440100/T 166-2013）两个指导聚乙烯燃气管道焊接作业的技术标准。这为广州市内聚乙烯燃气管道焊接作业提供了较为规范系统的焊接作业技术文件，又为本标准的研制准备了技术条件。

因此，根据聚乙烯管道焊接质量控制环节要求和我院近几年积累的实践经验以及各燃气公司的管理要求制定《燃气用聚乙烯管道熔接技术导则》，编制统一规范的焊接技术导则，既填补了广东省特种设备行业协会团体标准的空白，又可指导聚乙烯管道焊接作业，对确保聚乙烯管道焊接过程的规范性和聚乙烯管道焊接质量聚乙烯燃气管道焊接质量具有重要意义。

二、工作简况

1、任务来源

2020年8月我院向广东省特种设备行业协会申请制定《燃气用聚乙烯管道熔接技术导则》。依据相关程序，签订相关技术协议，由我院负责起草该标准。

2、制定过程

根据广东省特种设备行业协会《广东省特种设备行业协会团体标准制定程序》的要求，鉴于我院在聚乙烯燃气管道焊接方面的优势，我院同该院于2020年8月组织成立了技术标准起草小组，并进行了分工。

（1）2020年8月～至今，起草小组进行了技术论证和标准内容探讨，确定了制定计划、制定原则、标准框架、标准基本内容等。起草小组分析和研究了聚乙烯管道焊接质量控制方法和各环节控制要求，在原广州市地方技术规范的基础上参考了省内各大城市聚乙烯燃气管道安装单位以及燃气公司的较为合理的控制方法，完成了标准的初稿。经反复讨论后，形成了征求意见稿。

三、编制原则

制定《燃气用聚乙烯管道熔接技术导则》遵循以下原则：

1、科学性

按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T 1.2-2002《标准化工作导则 第2部分：标准中标准性技术要素内容的确定方法》的要求进行制定。

2、一致性

与国家目前现行有效的燃气用聚乙烯管道焊接用焊机以及焊接作业的国家法律、法规、标准（包括国家质检总局安全地方标准和国内外有关标准）保持一致，对燃气用聚乙烯管道熔接技术导则进行了规定。

3、适用性

充分考虑了目前广东省内聚乙烯燃气管道焊接过程控制的现状和需求情况，吸收了起草单位自2008年开始从事聚乙烯燃气管道焊接技术培训和焊接质量控制工作积累的实践经验。标准内容规定了由聚乙烯混配料制造的燃气输配系统用聚乙烯管材及管件采用热熔和电熔熔接过程中人员、材料、设备、工艺和环境各环节的要求和控制方法，适应性比较广泛。

4、先进性

在制定本标准时，参考了德国DVS和ISO相关标准以及国家标准及安全地方标准有关的聚乙烯管道热熔和电熔熔接技术的要求和控制方法，其中热熔熔接工艺参考了最新颁布实施的《塑料管材和管件 燃气和给水输配系统用聚乙烯(PE)管材及管件的热熔对接程序》（GB/T 32434-2015）标准，同时综合汇总了大部分燃气公司多年来积累的实际经验，体现了标准的技术性和先进性。

四、标准主要内容的确定依据

1、范围

对地方标准的内容和适用范围作了描述，明确本标准规定了燃气用聚乙烯（PE）管道的热熔和电熔熔接技术的主要内容和基本要求。本标准适用于燃气用聚乙烯管道使用半自动和全自动热熔焊机的热熔对接焊、电熔焊机的电熔承插焊与电熔鞍形焊，其他介质输配系统聚乙烯管道的热熔和电熔的熔接技术可参照执行。

2、标准性引用文件

列出了本标准条文制定过程中引用的标准。

3、术语和定义

本部分列出了本标准中涉及到的有关术语进行了定义，包括热熔对接过程、热熔焊机、全自动热熔焊机、半自动热熔焊机、规定焊接压力、焊接温度、电熔焊接、焊接电压。

4、总则

本部分针对熔接技术内容与要求涉及的作业人员和施工单位、材料、熔接设备、焊接工艺方法选择、焊接工艺参数评定、熔接环境、焊口信息管理等方面的基本要求。

4.1和4.2规定了聚乙烯燃气管道熔接作业人员和施工单位资格持证要求和施工单位安装许可证要求。作业人员应取得相应类别的《特种设备焊接作业人员证》、施工单位应取得GB1级聚乙烯管安装专项压力管道安装资质。

4.3规定了熔接所用的材料（包括聚乙烯管材、管件和阀门等）的生产厂家和产品质量的要求。

4.4明确了熔接设备符合相应产品标准要求。热熔焊机宜采用全自动型，且列举了全自动型热熔焊机应具有的功能。规定了熔接设备使用过程中维护保养和定期检验的要求。定期检验周期符合CJJ 63要求，检验性能应符合DB44/T 1992要求。热熔焊机和电熔焊机需要重点检查部件及要求见附录A。

4.5规定了管道连接采用电熔焊接方式的几种情况。

4.6是对焊接工艺评定的要求，明确应按TSG D2002-2006的要求进行焊接工艺评定，并按照焊接工艺评定报告制定焊接作业指导书，以及管件厂家应逐一进行焊接工艺评定，并给出相应的焊接工艺参数，相关的焊接工艺评定技术档案的内容见附录B。

4.7规定了熔接环境的要求，明确了环境温度、温度和风尘状态的要求以及熔接面和施焊部位清洁要求。

4.8规定了热熔与电熔焊口信息管理要求。明确了焊接完成后应及时整理每个焊口信息，并规定了每个焊口信息中包括接管理信息、焊接设备信息、管道信息、焊接参数信息、焊接结果信息的内容。4.8.2是对热熔对接焊口信息的规定。4.8.3是电熔焊口信息内容的规定。

4.9规定了焊接接头检验方法及实施要求，即管道熔接接头质量检验方法分为破坏性检验和非破坏性检验。非破坏性检验可由焊接作业人员、质检人员进行，也可委托第三方检测机构进行；破坏性检验应委托具有相应资质的第三方机构进行。

5、热熔熔接程序和要求

本部分分别对半自动热熔焊机和全自动热熔焊机的焊接前准备、熔接过程控制方法与要求做了规定。

5.1 给出了热熔对接周期的示意图以及各要素说明。

5.2 目前我国主要采用单一低压热熔对接程序，这里以列表的形式给出了单一低压热熔对接程序的焊接参数值，具体操作工艺参数值参考GB/T 32434标准。

5.3明确了焊接前的准备内容与要求，规定了应对焊材料信息、焊接型号、焊接工艺参数以及设备就位等方面进行确认。

5.4规定了半自动热熔焊机和全自动热熔焊机的焊接温度和焊接时间的设置要求与操作方法。

5.5规定了待焊管材或管件端面、铣刀和加热板表面清洁的要求与操作方法。

5.6规定了待焊管道元件的夹持固定要求和操作方法。

5.7规定了待焊管材端面铣削和对中的要求和操作方法。

5.8 分别对半自动热熔焊机和全自动热熔焊机铣削完成后加热板插入前拖动压力测量的要求和操作方法做了要求。

5.9 分别对半自动热熔焊机和全自动热熔焊机热熔熔接过程中卷边阶段和吸热阶段的熔融管材或管件端面的要求和操作方法做了规定。

5.10分别对半自动热熔焊机和全自动热熔焊机连接管材或管件端面要求和操作方法做了规定。

5.11分别规定了半自动热熔焊机和全自动热熔焊机焊接接头冷却要求。

5.12规定了冷却完成后拆除夹具的要求和操作方法。

6、电熔熔接程序和要求

本部分规定了电熔焊接前准备和熔接过程控制的要求做了规定。

6.1是电熔熔接前准备要求，包括材料信息与管件包装状态、设备状态等确认。

6.2规定了待焊管材端面截取要求和操作方法。

6.3规定了待焊管材表面待焊区域划线标识要求和操作方法。

6.4规定了待焊管材表面待焊区域氧化层刮削清理要求与操作方法，明确了宜采用专用刮刀刮除氧化层，公称外径90mm以上宜采用旋转刮刀进行刮削，深度宜为0.1mm～0.2mm，并确保完全刮除管材表面的划线且与管件内表面有一定间隙。

6.5分别规定了待焊管材与承插管件和鞍形管件装配的要求和操作方法。

6.6规定了电熔焊机输出连接线接头与管件接线柱牢固连接的要求和操作方法。

6.7分别指明了“自动”或“手动”两种模式输入焊接参数选择的输入模式的操作方法。

6.8对电熔熔接过程的焊接与冷却过程作出要求。

6.9规定了冷却完成后拆除夹具的要求和操作方法。

6.10规定了对于需要开孔的鞍形管件在完成冷却后进行开孔的要求和操作方法。

7、热熔连接质量检验

本部分规定热熔焊接接头非破坏性检验和破坏性检验的方法与合格要求。

7.1规定了热熔焊接接头非破坏检验的方法与合格要求，包括宏观（外观）检验、卷边切除检验以及无损检测。7.1.1对宏观（外观）检验合格标注标准作出了规定。7.1.2对卷边切除检验方法和合格标准作出规定。7.1.3提出有需要时对可按照JB/T 12530对焊口进行无损检测。

7.2对热熔焊接接头破坏检验方法和的合格要求做了规定。破坏性检验方法包括拉伸性能测试和静液压试验，并给出了试件尺寸的相关要求（附录C）。

8、电熔连接质量检验

本部分规定电熔焊接接头非破坏性检验和破坏性检验的方法与合格要求。

8.1规定了电熔焊接接头非破坏检验（宏观（外观）检验）的方法与合格要求。

8.2规定了电熔焊接接头破坏检验的合格要求，包括剖面检查、剥离试验和静液压试验，并给出了试件尺寸的相关要求（附录C）。

9、熔接作业安全要求

本部分规定了熔接作业过程中需要注意的安全作业内容。

9.1指出了熔接作业应符合目前现行的相关法规和标准的安全作业要求。

9.2至9.5分别指出了需要在熔接作业中对用电安全、作业人员密切配合避免机械伤害和高温烫伤问题、熔融过程中避免熔融聚乙烯溢出物伤害以及全自动热熔焊机响应快慢对操作可能造成的影响。

附录A（资料性附录）给出了热熔焊机和电熔焊机需要重点检查部件及要求。

附录B（资料性附录）给出了焊接工艺评定技术档案的内容。

附录C（资料性附录）给出了热熔焊接接头和电熔焊接接头的破坏性试验的试件尺寸。

五、与有关现行法律、法规和强制性国家标准、行业标准、广东省特种设备行业协会团体标准的关系

本地方标准的制定参考了国家质检总局安全地方标准TSG D2002-2006《燃气用聚乙烯管道焊接技术规则》、CJJ 63-2018《聚乙烯燃气管道工程技术规程》和广州市地方技术规范DBJ440100/T 136-2012《燃气用埋地聚乙烯管道电熔焊接作业导则》和DBJ440100/T 166-2013《燃气用埋地聚乙烯管道热熔焊接作业导则》。

六、贯彻地方标准的要求和措施建议

建议本地方标准颁布后在全省组织对聚乙烯燃气管道焊机制造单位、管道施工单位、燃气管道材料制造单位和燃气集团公司相关人员进行宣贯和培训，并在燃气管道焊接施工中把标准进行落实。

七、其他需要说明的事项

1、本地方标准为第一次编制。

2、本地方标准没有涉及重大分歧意见。

3、本地方标准没有涉及废止现行有关地方标准。